附件
2024年10月广州市花都区城市集中式生活饮用水水源水质状况
	序号
	辖区名称
	监测月份
	水源名称
	水源类型
	水质类别
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	花都区
	202410
	流溪河石角段水源
	河流型
	Ⅱ类
	达标
	——


2024年10月广州市花都区乡镇集中式生活饮用水水源水质状况
	序号
	辖区名称
	监测月份
	水源名称
	水源类型
	水质类别
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	花都区
	202410
	白沙田水库
	湖库型
	Ⅱ类
	达标
	——

	2
	花都区
	202410
	伯公坳水库
	湖库型
	Ⅱ类
	达标
	——

	3
	花都区
	202410
	羊石水库
	湖库型
	Ⅱ类
	达标
	——

	4
	花都区
	202410
	流溪河北兴段水源
	河流型
	Ⅱ类
	达标
	——


